Администрация муниципального образования «Приморский муниципальный район»

постановление

от   06 апреля 2018 года							           № 200

г. Архангельск

Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов), используемой при проведении плановой проверки по муниципальному жилищному контролю на территории Приморского муниципального района

В соответствии с частью 11.3 статьи 9 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2017 года № 177 «Об утверждении общих требований к разработке и утверждению проверочных листов (списков контрольных вопросов)», Уставом муниципального образования «Приморский муниципальный район» администрация муниципального образования п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить форму проверочного листа (список контрольных вопросов), используемую при проведении плановой проверки по муниципальному контролю в сфере жилищного контроля на территории  муниципального образования «Приморский муниципальный район»,  согласно приложению № 1.

2. Опубликовать проверочные листы на официальном информационном сайте администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Глава муниципального образования 				         В.А. Рудкина

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

муниципального образования

«Приморский муниципальный район»

от  06.04.2018 № 200

Проверочный лист (список контрольных вопросов), используемый при проведении плановой проверки по муниципальному жилищному контролю на территории Приморского муниципального района

1. Настоящий проверочный лист (список контрольных вопросов) используется при проведении плановых проверок при осуществлении муниципального жилищного контроля на территории Приморского муниципального района. Проверочный лист утвержден постановлением администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» от _________________ № ____

2. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится плановая проверка ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и (или) указание на используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем производственные объекты:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Реквизиты приказа управления по инфраструктурному развития и муниципального хозяйства администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» о проведении плановой проверки:

_______________________________________________________________________

5. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, установленных:

- Жилищным кодексом Российской Федерации (далее ЖК РФ);

- Минимальным переченем услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 (далее- Перечень №290);

- Правилами пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при представлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410 (далее – Правила № 410)

- Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденные постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170 (далее ПиН № 170);

- ГОСТ Р 56195-2014 Услуги жилищно-коммунального хозяйства и управления многоквартирными домами. Услуги содержания придомовой территории, сбора и вывоза бытовых отходов. Общие требования, утвержденный и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 октября 2014 г. N 1447-ст (далее ГОСТ Р 56195-2014)

| № п/п | Перечень предъявляемых требований | Структурные элементы нормативных правовых актов | Да | Нет | Не требуется |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | План мероприятий по подготовке жилищного фонда к сезонной эксплуатации на предыдущий год | Подпункт. 2.1.1 ПиН № 170 |  |  |  |
| 2 | Наличие журналов, паспортов и актов по учету технического состояния зданий | Пункт 2.1.4. ПиН № 170 |  |  |  |
| 3 | Наличие документации по приему заявок населения, их исполнение, осуществление контроля, в том числе организация круглосуточного аварийного обслуживания | Подпункт 2.2.3, п. 2.2 ПиН №170 |  |  |  |
| 4 | Осуществляется ли контроль за состоянием и восстановлением или заменой отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвал и над балконами | Пункт 9 Перечня № 290; пункт 4.2.4.2, 4.2.4.3, 4.8.1.10 ПиН № 170 |  |  |  |
| 5 | Осуществляется ли контроль за состоянием и организация работ по восстановлению плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчиков, пружин), ограничители хода дверей. | Пункт 9 Перечня № 290; пункт 3.2.11, 4.7.2, 4.7.3, 4.8.12 ПиН № 170 |  |  |  |
| 6 | Выполняются ли работы в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | Пункт 12 Перечня № 290; пункты 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.6, 4.4.8, 4.4.12 ПиН № 170 |  |  |  |
| 7 | Проводятся ли дератизация и дезинсекция помещений, входящих в состав общего имущества | Пункт 23 Перечня № 290; пункт 3.4.8 ПиН № 170 |  |  |  |
| 8 | План (перечень работ) по текущему ремонту общего имущества жилищного фонда на текущий год | Подпункт 2.1.1, 2.1.5 пункт 2.1, пункт 2.3 ПиН № 170 |  |  |  |
| 9 | Принимаются ли меры, исключающие захламление, загрязнение и загромождение помещений подвалов, входов в подвалы и приямков | Пункт 2 Перечня № 290, Пункты 4.2.1.1, 4.2.1.3, 4.2.1.14, 4.2.1.17 ПиН № 170 |  |  |  |
| 10 | Осуществляется ли контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, наличием запорных устройств на них. Устраняются ли выявленные неисправности | Пункт 2 Перечня № 290, Пункты 3.4.5, 4.1.10, 4.1.14 ПиН № 170 |  |  |  |
| 11 | Проводятся ли работы по выявлению и устранению деформации и повреждений водоотводящих устройств и оборудования | Пункт 7 Перечня №290, Пункты 4.6.26, 4.6.2.2, 4.6.2.4, 4.6.4.1-4.6.4.7 ПиН № 170 |  |  |  |
| 12 | Проводятся ли работы по очистке кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод | Пункт 7 Перечня № 290, Пункты 3.3.3, 3.3.5, 4.3.5, 4.6.1.1, 4.6.1.6, 4.6.2.3 ПиН № 170 |  |  |  |
| 13 | Проводятся ли работы по выявлению и устранению деформаций и повреждений в несущих конструкциях лестниц, надежности креплений ограждений | Пункт 8 Перечня № 290, Пункты 4.8.1, 4.8.3, 4.8.7, 4.8.13 ПиН № 170 |  |  |  |
| 14 | Проводятся ли работы в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений, устранение неисправностей целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений | Пункт 13 Перечня № 290, Пункты 4.7.1, 4.7.2, 4.7.3,4.7.5, 4.7.6, 4.7.7 ПиН № 170 |  |  |  |
| 15 | Осуществляется ли контроль состояния и замена неисправных контрольно- измерительных приборов системы холодного водоснабжения | Пункт 18 Перечня № 290, Пункт 5.3.4 ПиН № 170 |  |  |  |
| 16 | Осуществляется ли контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.) | Пункт 18 Перечня № 290, Пункт 5.2.24 ПиН № 170 |  |  |  |
| 17 | Осуществляется ли техническое обслуживание и ремонт силовых осветительных установок, внутридомовых электросетей | Пункт 20 Перечня № 290, Пункты 5.6.1, 5.6.2, 5.6.6 ПиН № 170 |  |  |  |
| 18 | Заключен ли договор со специализированной организацией на техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования | Пункт 21 Перечня № 290, Пункты 4, 6, 7 Правил № 410, Пункт 5.5.1 ПиН № 170 |  |  |  |
| 19 | Соблюдается ли периодичность проверок (не реже 3-х раз в год) вентиляционных каналов, дымоходов и при необходимости их очистка | Пункт 21 Перечня № 290, Пункты 5, 12 Правил № 410, Пункт 5.5.12 ПиН № 170 |  |  |  |
| 20 | Проводятся ли уборка и санитарно-гигиеническая очистка помещений общего пользования | Пункт 23 Перечня № 290, Пункт 11 Правил № 491 |  |  |  |
| 21 | Выполнены ли работы по организации и содержанию мест накопления твердых коммунальных отходов | Пункт 26 (1) Перечня № 290, Пункты 3.7.1.-3.7.8, 3.7.15 ПиН № 170 |  |  |  |

_____________________________ ___________ ___________

(должность и ФИО должностного лица, проводящего (подпись) (дата)

плановую проверку и заполнившего проверочный лист)

____________________________________________ ________________ ______________

(должность и ФИО должностного лица юридического (подпись)	(дата)

лица, ФИО индивидуального предпринимателя присутствовавшего при заполнении проверочного листа)