Администрация муниципального образования «Приморский муниципальный район»

Распоряжение

от 21 мая  2018 г.                                                                                             № 1204р

г. Архангельск

О подготовке и проведении тренировок по действиям сотрудников администрации, сотрудников иных органов, осуществляющих

свою деятельность в здании администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» при срочной эвакуации в случае  возникновения   пожара,

чрезвычайных ситуаций  и террористических угроз

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», руководствуясь Уставом муниципального образования «Приморский муниципальный район» и в целях обучения    сотрудников порядку  действий,   отработке  навыков должностных лиц при срочной эвакуации из здания администрации  муниципального образования «Приморский муниципальный район»:

1. Провести  тренировку по  действиям сотрудников администрации, сотрудников иных органов, осуществляющих свою деятельность в здании администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» при срочной эвакуации в случае возникновения пожара, чрезвычайных ситуаций  и террористических угроз в период с 01.07.2018- 30.07.2018 и с 01.11.2018  - 30.11.2018г.

2. Утвердить прилагаемый состав штаба по проведению тренировок по  действиям сотрудников администрации, сотрудников иных органов, осуществляющих свою деятельность в здании администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» при срочной эвакуации в случае  возникновения   пожара, чрезвычайных ситуаций  и террористических угроз (Приложение № 1).

3. Утвердить прилагаемую форму плана по проведению тренировок по  действиям сотрудников администрации, сотрудников иных органов, осуществляющих свою деятельность в здании администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» при срочной эвакуации в случае  возникновения   пожара, чрезвычайных ситуаций  и террористических угроз (Приложение № 2).

4. Утвердить прилагаемый календарный план по проведению тренировки по  действиям сотрудников администрации, сотрудников иных органов, осуществляющих свою деятельность в здании администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» при срочной эвакуации в случае  возникновения  пожара, чрезвычайных ситуаций  и террористических угроз (Приложение № 3).

5. Утвердить прилагаемый Общий план эвакуации сотрудников администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район», сотрудников иных органов, осуществляющих свою деятельность в здании администрации, при срочной эвакуации из здания, в случае возникновения  пожара, чрезвычайных ситуаций и террористических угроз (Приложение № 4).

6. Утвердить прилагаемую Общую инструкцию по организации противопожарных тренировок (Приложение №5).

7. Утвердить прилагаемую инструкцию о порядке действий сотрудников администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район», при срочной эвакуации из здания, в случае возникновения пожара, чрезвычайной ситуации и террористических угроз (Приложение № 6).

8. Утвердить прилагаемую инструкцию о порядке действий руководителей структурных подразделений  местной администрации, руководителей иных органов, осуществляющих свою деятельность в здании администрации, при срочной эвакуации из здания, в случае возникновения  пожара, чрезвычайных ситуаций и террористических угроз (Приложение              № 7).

9. Утвердить прилагаемую инструкцию о порядке действий сотрудников структурных подразделений  местной администрации, иных  органов, осуществляющих свою деятельность в здании администрации, при срочной эвакуации из здания, в случае возникновения  пожара, чрезвычайных ситуаций и террористических угроз (Приложение № 8).

10. Утвердить прилагаемую инструкцию по применению порошковых огнетушителей установленных в помещениях администрации МО «Приморский муниципальный район» (Приложение № 9).

11. Утвердить прилагаемую инструкцию по правилам оказания доврачебной помощи пострадавшим на пожаре, возникновении чрезвычайных ситуаций и террористических угроз (Приложение № 10).

12. Утвердить прилагаемую инструкцию по действиям при угрозе или совершении террористического акта (Приложение №11).

13. Руководителям органов управления местной администрации, руководителям структурных  подразделений местной администрации  и иных органов, осуществляющих свою деятельность в здании администрации,  организовать мероприятия по проведению эвакуационных мероприятий,  в соответствии с прилагаемыми порядком и инструкциями.

14. Руководителем тренировок назначить  заместителя главы местной администрации по развитию местного самоуправления и социальной политике, председателя эвакуационной комиссии Мигунова В.М.

15. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы местной администрации по развитию местного самоуправления и социальной политике Мигунова В.М.

16. Опубликовать настоящее распоряжение  в бюллетене «Вестник Приморского района» и разместить на официальном информационном сайте администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район».

17. Настоящее распоряжение  вступает  в силу с момента его подписания.

Глава муниципального образования                                                  В.А. Рудкина

Приложение №1

к распоряжению  администрации

муниципального образования

«Приморский муниципальный район»

от 21 мая 2018 года № 1204р

Состав

штаба по проведению тренировок по  действиям сотрудников администрации, сотрудников иных органов, осуществляющих свою деятельность

в здании администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» при срочной эвакуации в случае  возникновения   пожара, чрезвычайных ситуаций  и террористических угроз

| Баженов Сергей Валентинович | - начальник управления по ГО и ЧС местной администрации, начальник штаба тренировки; |
| --- | --- |
| Члены штаба тренировки |  |
| Авилов Александр Николаевич | - председатель Собрания депутатов муниципального образования «Приморский муниципальный район, ответственный за пожарную безопасность в Собрании депутатов; |
| Маркова Нина Леонидовна | - заместитель начальника управления культуры местной администрации, ответственный за пожарную безопасность в управлении культуры; |
| Шишин Виталий Юрьевич | - заместитель начальника управления, начальник отдела по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству местной администрации, ответственный за пожарную безопасность в управлении по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству; |
| Глебов Максим Андреевич | - ведущий специалист отдела прогнозирования доходов и муниципального долга финансового управления местной администрации, ответственный за пожарную безопасность в финансовом управлении местной администрации; |
| Афанасова Марина Викторовна | - ведущий специалист (юрист) отдела земельных отношений КУМИ и ЗО местной администрации, ответственный за пожарную безопасность КУМИ и ЗО; |
| Заусаева Светлана Анатольевна | - главный специалист отдела дошкольного, школьного и дополнительного образования управления образования местной администрации, ответственный за пожарную безопасность в управлении образования; |
| Попова Ольга Васильевна | - председатель комитета по развитию сельского хозяйства управления экономики и прогнозирования местной администрации, ответственный за пожарную безопасность в управлении экономики и прогнозирования; |
| Бодин Андрей Эдуардович | - начальник хозяйственной службы МКУ «ЦГЗ Приморского района», ответственный за пожарную безопасность в МКУ «ЦГЗ Приморского района»; |

Приложение №2

к распоряжению  администрации

муниципального образования

«Приморский муниципальный район»

от 21 мая 2018 года № 1204р

План

по проведению тренировок по  действиям сотрудников администрации, сотрудников иных органов, осуществляющих свою деятельность в здании администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» при срочной эвакуации в случае  возникновения   пожара, чрезвычайных ситуаций  и террористических угроз

I. Цель тренировки

Обучение сотрудников администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район», сотрудников иных органов, осуществляющих свою деятельность в здании администрации умению идентифицировать исходное событие, проверка готовности их к срочной эвакуации.

Поддержание на современном уровне профессиональной и психофизиологической готовности, необходимой для осуществления действий, по устранению нарушений в работе, связанных с пожарами, чрезвычайными ситуациями и террористическими угрозами, а также по срочной эвакуации людей, предотвращению развития пожара, его локализации и ликвидации.

Обучение навыкам и действиям по предотвращению возможных аварий и повреждений оборудования, являющихся следствием воздействия опасных факторов пожара, обучение правилам оказания доврачебной помощи пострадавшим на пожаре, возникновении чрезвычайных ситуаций и террористических угроз, правилам пользования индивидуальными средствами защиты.

Выработка навыков и способности самостоятельно, быстро и безошибочно ориентироваться в ситуации, в случае возникновения угрозы пожара или самого пожара, чрезвычайных ситуаций и террористических угроз, определять решающее направление действий и принимать правильные меры по предупреждению или ликвидации пожара.

Отработка организации немедленного вызова подразделений ГПС и последующих действий при обнаружении задымления или пожара.	
        Обучение приемам и способам спасения и эвакуации людей и материальных ценностей.
        Проверка результатов обучения сотрудников администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район», сотрудников иных органов, осуществляющих свою деятельность в здании администрации по вопросам пожарной безопасности.

II. Состав участников объектовой тренировки

Глава муниципального образования, заместители главы местной администрации, сотрудники администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район», сотрудники иных органов, осуществляющих свою деятельность в здании администрации района.

III. Этапы тренировок

Первый подготовительный этап – проведение занятия с лицами ответственными за пожарную безопасность в администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район», в  иных органах, осуществляющих свою деятельность в здании администрации района.	
        Второй подготовительный этап - проведение ответственными за пожарную безопасность занятий, с сотрудниками внутри каждого структурного подразделения, по действиям при срочной эвакуации из здания, в случае возникновения  пожара, чрезвычайных ситуаций и террористических угроз.	 
        Третий подготовительный этап – занятия с ответственными за вскрытие эвакуационных выходов и их дублеров по действиям в случае возникновения пожара, чрезвычайных ситуаций и террористических угроз, а также проверка состояния эвакуационных выходов и путей эвакуации.	
        Четвертый этап - проведение объектовой тренировки.	
        Пятый этап – разбор проведенной тренировки.

IV. Подведение итогов тренировок по эвакуации и тушению условного пожара

Подготовка акта по итогам проведения тренировок при  срочной эвакуации из здания, в случае возникновения  пожара, чрезвычайных ситуаций и террористических угроз.

Подготовка приказа по итогам тренировок с постановкой задач по устранению выявленных недостатков.

Приложение №3

к распоряжению  администрации

муниципального образования

«Приморский муниципальный район»

от 21 мая 2018 года № 1204р

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

по проведению тренировки по  действиям сотрудников администрации, сотрудников иных органов, осуществляющих свою деятельность в здании администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» при срочной эвакуации в случае  возникновения   пожара, чрезвычайных ситуаций  и террористических угроз

| № п/п | Мероприятия | Дата и время проведения | Место проведения | Ответственный исполнитель | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доведение указаний по разработке документов по проведению тренировок | "__" _____ 20__ г. Время проведения ____ ч. ___ мин. | Каб. № 39 | Руководитель тренировки В.М. Мигунов |  |
| 2 | Доведение плана подготовки и проведения объектовых тренировок до сведения начальников управлений местной администрации | "__" _____ 20__ г. Время проведения ____ ч. ___ мин. | Каб. № 39 | Руководитель тренировки В.М. Мигунов |  |
| 3 | Доведение до сведения ответственных за противопожарную безопасность методических материалов по проведению занятий с сотрудниками и должностными лицами управлений местной администрации, сотрудниками иных органов, осуществляющих свою деятельность в здании администрации | "__" _____ 20__ г. Время проведения ____ ч. ___ мин. | Каб. №20 | Начальник штаба тренировки С.В. Баженов |  |
| 4 | Проведение занятий с сотрудниками и должностными лицами управлений местной администрации, сотрудниками иных органов, осуществляющих свою деятельность в здании администрации по их действиям в случае возникновения пожара, чрезвычайных ситуаций и террористических угроз | "__" _____ 20__ г. Время проведения ____ ч. ___ мин. | В занимаемых помещениях | Ответственные за противопожарную безопасность |  |
| 5 | Проведение дополнительного инструктажа с оперативными дежурными ЕДДС по их действиям в случае возникновения пожара, чрезвычайных ситуаций и террористических угроз в помещениях администрации МО «Приморский муниципальный район» | "__" _____ 20__ г. Время проведения ____ ч. ___ мин. | Зал ОД ЕДДС | Начальник МКУ «ЦГЗ Приморского района» Д.А. Мельников |  |
| 6 | Проверка запасных выходов, состояния средств пожаротушения, планов эвакуации из помещений администрации МО «Приморский муниципальный район», пожарной сигнализации, звуковой системы «РЕЧОР-М», надписей, указывающих на запасные выходы | "__" _____ 20__ г. Время проведения ____ ч. ___ мин. | Помещения администрации МО «Приморский муниципальный район» | Начальник хозяйственного отдела МКУ «ЦГЗ Приморского района» А.Э. Бодин |  |
| 7 | Проведение практических занятий с сотрудниками и должностными лицами управлений местной администрации, сотрудниками иных органов, осуществляющих свою деятельность в здании администрации по экстренной эвакуации | "__" _____ 20__ г. Время проведения ____ ч. ___ мин. | Помещения администрации МО «Приморский муниципальный район» | Ответственные за противопожарную безопасность |  |
| 8 | Доклад главе МО «Приморский муниципальный район» о завершении подготовки и готовности к проведению объектовой тренировки по экстренной эвакуации в случае возникновения пожара, чрезвычайных ситуаций и террористических угроз | "__" _____ 20__ г. Время проведения ____ ч. ___ мин. |  | Руководитель тренировки В.М. Мигунов |  |
| 9 | Проведение объектовой тренировки по экстренной эвакуации из помещений администрации МО «Приморский муниципальный район» в случае возникновения пожара, чрезвычайных ситуаций и террористических угроз | "__" _____ 20__ г. Время проведения ____ ч. ___ мин. |  | Руководитель тренировки В.М. Мигунов, начальник штаба тренировки С.В. Баженов |  |
| 10 | Подведение итогов тренировки, подготовка Акта об итогах организации подготовки и проведения объектовой тренировки по экстренной эвакуации из помещений администрации МО «Приморский муниципальный район» | "__" _____ 20__ г. Время проведения ____ ч. ___ мин. |  | Руководитель тренировки В.М. Мигунов |  |

Приложение №4

к распоряжению  администрации

муниципального образования

«Приморский муниципальный район»

от 21 мая 2018 года № 1204р

ОБЩИЙ ПЛАН

эвакуации сотрудников администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район», сотрудников иных органов, осуществляющих свою деятельность в здании администрации при срочной эвакуации из здания, в случае возникновения  пожара, чрезвычайных ситуаций и террористических угроз

| № п/п | Наименование подразделения | Количество сотрудников в здании | Ответственный за пожарную безопасность | Маршрут эвакуации, № эвакуационного выхода | Ответственный за открытие эвакуационного выхода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Администрация МО «Приморский муниципальный район» | 48 | Баженов С.В. | Каб. № 16 – аварийный выход № 1 Каб. № 18 – аварийный выход № 1 Каб. № 19 – аварийный выход № 1 Каб. № 20 – аварийный выход № 1 Каб. № 21 – аварийный выход № 1 Каб. № 24 – аварийный выход № 1 | ОД ЕДДС (дублер Владимиров В.А.) |
|  |  |  |  | Каб. № 26 – аварийный выход № 2 Каб. № 26а – аварийный выход № 2 | Глебов М.А. (дублер Гребнев А.Р.) |
|  |  |  |  | Каб. № 38 – аварийный выход № 4 Каб. № 39 – аварийный выход № 4 | Силина О.В.. (дублер Заусаева С.А.) |
|  |  |  |  | Каб. № 46 – аварийный выход № 5 Каб. № 48 – варийный выход № 5 Каб. № 49 – аварийный выход № 5 Каб. № 50 – аварийный выход № 5 Каб. № 51 – аварийный выход № 5 Каб. № 53 – аварийный выход № 5 Каб. № 55 – аварийный выход № 5 | Бодин А.Э. (дублер Александрова М.В.) |
|  |  |  |  | Каб. № 2 – центральный выход администрации Приморского района | ОД ЕДДС (дублер Владимиров В.А.) |
| 2. | МКУ «Центр гражданской защиты Приморского района» | 25 | Бодин А.Э. | Каб. № 1 – центральный выход администрации Приморского района Каб. № 3 – центральный выход администрации Приморского района Каб. ЕДДС – центральный выход администрации Приморского района Каб. АСС – центральный выход администрации Приморского района | ОД ЕДДС (дублер Владимиров В.А.) |
|  |  |  |  | Склад – аварийный выход № 5 | Бодин А.Э. (дублер Александрова М.В.) |
| 3. | Финансовое управление МО «Приморский муниципальный район» | 17 | Глебов М.А. | Каб. № 25 – аварийный выход № 2 Каб. № 27 – аварийный выход № 2 Каб. № 28 – аварийный выход № 2 Каб. № 29 – аварийный выход № 2 Каб. № 30 – аварийный выход № 2 | Глебов М.А. (дублер Гребнев А.Р.) |
| 4. | Управление экономики и прогнозирования МО «Приморский муниципальный район» | 10 | Попова О.В. | Каб. № 23 – аварийный выход № 2 | Глебов М.А. (дублер Гребнев А.Р.) |
| 5. | Собрание депутатов и Контрольно-счетная палата МО «Приморский муниципальный район» | 6 | Авилов А.В. | Каб. № 41 – аварийный выход № 4 Каб. № 42 – аварийный выход № 4 Каб. № 43 – аварийный выход № 4 Каб. № 44 – аварийный выход № 4 | Силина О.В. (дублер Заусаева С.А.) |
| 6. | Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям МО «Приморский муниципальный район» | 14 | Афанасова М.В. | Каб. № 15а – центральный выход администрации Ломоносовского округа | ОД ЕДДС (дублер Афанасова М.В.) |
|  |  |  |  | Каб. № 14 – центральный выход администрации Ломоносовского округа | ОД ЕДДС (дублер Афанасова М.В.) |
|  |  |  |  | Каб. № 22 – аварийный выход № 1 | ОД ЕДДС (дублер Владимиров В.А.) |
|  |  |  |  | Каб. № 33 – аварийный выход № 3 | Шишин В.Ю. (дублер Маркова Н.Л.) |
| 7. | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству МО «Приморский муниципальный район», МБУ «УКС» | 11 | Шишин В.Ю. | Каб. № 17 – аварийный выход № 1 | ОД ЕДДС (дублер Владимиров В.А.) |
|  |  |  |  | Каб. № 31 – аварийный выход № 3 | Шишин В.Ю. (дублер Маркова Н.Л.) |
|  |  |  |  | Каб. № 49 – аварийный выход № 5 | Бодин А.Э. (дублер Александрова М.В.) |
| 8. | Управление образования, МКУ «Информационно-аналитический центр», МКУ «ЦФЭБУ» МО «Приморский муниципальный район» | 25 | Заусаева С.А. | Каб. № 32 – аварийный выход № 3 Каб. № 34 – аварийный выход № 3 Каб. № 36 – аварийный выход № 3 | Шишин В.Ю. (дублер Маркова Н.Л.) |
|  |  |  |  | Каб. № 37 – аварийный выход № 4 Каб. № 37в – аварийный выход № 4 | Силина О.В. (дублер Заусаева С.А.) |
| 9. | Управление культуры МО «Приморский муниципальный район» | 8 | Маркова Н.Л. | Каб. № 35 – аварийный выход № 3 | Шишин В.Ю. (дублер Маркова Н.Л.) |
|  |  |  |  | Каб. № 40 – аварийный выход № 4 | Силина О.В. (дублер Заусаева С.А.) |

Приложение № 5

к распоряжению  администрации

муниципального образования

«Приморский муниципальный район»

от 21 мая 2018 года № 1204р

ОБЩАЯ ИНСТРУКЦИЯ

по организации противопожарных тренировок

1. Общие указания

- Настоящая Инструкция обязательна для работников администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район», сотрудников иных органов, осуществляющих свою деятельность в здании администрации.

- Общее руководство и ответственность за проведение противопожарных тренировок возлагается на председателя эвакуационной комиссии.

1.3. Задачами проведения противопожарных тренировок являются:

- Умение самостоятельно, быстро и правильно ориентироваться и принимать нужное решение в условиях пожара.

- Обучение навыкам предотвращения возможных аварий, повреждений оборудования, а также травм во время пожара.

- Организация немедленного вызова пожарной охраны при срабатывании автоматической пожарной сигнализации, обнаружения задымления или загорания.

- Принятие правильных мер по ликвидации пожара.

- Определение решающего направления действий по ликвидации пожара.

- Улучшение взаимодействия работников организации с личным составом пожарной части в соответствии с оперативным планом тушения пожара.

- Организация спасения и эвакуации людей и материальных ценностей.

- Определение правильных методов тушения пожара.

- Проверка умения координации действий руководителя тушения пожара (членов штаба пожаротушения) по организации ликвидации возможного пожара.

- Проверка соблюдения Правил охраны труда при  действиях с   в сложных условиях пожара на объекте.

1.4.Лица, участвующие в тренировках, обязаны строго соблюдать все правила и производственные инструкции. Запрещается

1.5.Производить какие-либо операции с оборудованием, механизмами и аппаратурой управления (ключами, приводами задвижек, вентилей и др.), а также другие действия, если это не предусмотрено программой противопожарной тренировки.

1.6.Продолжительность противопожарных тренировок не должна превышать 2 часов с учетом времени разбора действий работников.

2. Периодичность проведения противопожарных тренировок

2.1. Каждый сотрудник администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район», сотрудники  иных органов, осуществляющих свою деятельность в здании администрации, обязаны участвовать не реже одного раза в полугодие в одной плановой противопожарной тренировке.

3. Организация и проведение противопожарных тренировок

3.1.Противопожарные тренировки подразделяются на тренировки структурных подразделений и общеобъектовые тренировки и предусматривают:

- Тренировки структурных подразделений проводятся с работниками  структурного подразделения  с периодичностью не менее одной тренировки в квартал.

- Объектовые тренировки проводятся с работниками администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район», с сотрудниками  иных органов, осуществляющих свою деятельность в здании администрации с периодичностью не менее двух тренировок в текущем году.

- График и тематика тренировки ежегодно составляется и утверждается  председателя эвакуационной комиссии

- Руководителями противопожарных тренировок в администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» назначаются:

- Тренировки структурных подразделений — начальник управления.

3.2.2. Объектовой — заместитель главы местной администрации по развитию местного самоуправления и социальной политике, председатель эвакуационной комиссии.

3.3. Руководитель тренировки в структурном подразделении и руководитель  объектовой тренировки назначает руководителя тушения пожара (РТП) из числа работников администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район», сотрудников иных органов, осуществляющих свою деятельность в здании администрации и во время тренировки, контролирует его действия.

Руководителями тушения пожара, как правило, назначаются:

- при тренировке структурных подразделений — ответственный за пожарную безопасность;

- при объектовой тренировке — начальник хозяйственной службы.

Руководитель тушения пожара (РТП) проводит тренировку согласно утвержденной программе.

Указания РТП являются обязательными для каждого участника тренировки. Их может изменить или отменить только руководитель тренировки, о чем он ставит в известность РТП.

3.4. Руководитель противопожарной тренировки совместно с руководителем тушения пожара организует оперативный штаб пожаротушения.

Основными обязанностями   работников, входящих в состав оперативного штаба пожаротушения, являются: отработка взаимодействия с руководителем тушения пожара, руководителями противопожарных тренировок; обеспечение выполнения мероприятий по охране труда и медицинской помощи, решение других вопросов, связанных с тренировкой.

3.5. Обстановку условного пожара при проведении противопожарных тренировок имитируют следующими средствами:

3.5.1. Очаг пожара — красными флажками.

3.5.2. Зона задымления — синими флажками.

3.5.3. Зона токсичных газов, радиоактивности, выделения вредных паров — желтыми флажками.

3.6 .Имитация пожара на тренировках должна быть наглядной и подвижной для возможности ее изменения в ходе проведения тренировки на определенном участке в соответствии с тактическим замыслом руководителя тренировки.

В качестве средств имитации пожара допускается использовать дымовые шашки, фонари и другие средства, способствующие созданию необходимой обстановки.

3.7. Запрещается применять для имитации средства, могущие вызвать пожар, аварию или повреждение помещения и оборудования, а также травмы участников тренировки.

3.8. Противопожарные тренировки должны проводиться с приближением к реальной обстановке пожара с приведением в действие имеющихся средств пожаротушения объекта при условии, что эти средства не представляют угрозу нарушения работы основного технологического процесса  исходя из местных условий.

3.9. Программы конкретных тренировок составляются и утверждаются их руководителями с учетом:

3.9.1. Анализа происшедших пожаров и загораний в организации, на других предприятиях и организациях отрасли, а также изложенных в кратких обзорах Департамента надзорной деятельности МЧС России.

3.9.2. Предела огнестойкости строительных конструкций, конструктивных особенностей кровельных покрытий и наличия сгораемых материалов.

3.9.3. Организации проверки и приобретения новых методов тушения пожара.

3.10. Программа тренировки должна включать действия работников,   на весь период тренировки и предусматривать следующее:

3.10.1. Организационные мероприятия — время и место тренировки, состав участников и руководителей (включая РТП от объекта и пожарной охраны), и др.

3.10.2. Подготовительные мероприятия — установку имитирующих средств и знаков (флажков, плакатов, поясняющих надписей и др.), подготовку к действию средств пожаротушения.

3.10.3.Оперативные действия — объявление условного пожара, ввод в работу имитирующих средств, действия работников по оперативному плану пожаротушения,   взаимодействие работников   по ликвидации условного пожара.

3.10.4. Взаимодействие с пожарным подразделением МЧС России — вызов и их встреча, информация о действиях работников объекта, участие в работе оперативного штаба пожаротушения и др.

3.11. Программы проведения тренировки структурных подразделений, объектовых тренировок работникам и РТП заранее не сообщаются, а решаются ими по вводным и соответствующим условным обозначениям в ходе противопожарных тренировок.

3.12. Программы тренировок следует составлять с учетом действий работников в более сложной при пожаре обстановке, например:

3.12.1. Отсутствие освещения и падение давления в противопожарном водопроводе из-за аварии на собственных нуждах объекта.

3.12.2. Авария на участке наружного противопожарного водопровода или водозаборных устройствах.

3.12.3. Сильное задымление в производственных помещениях.

3.12.4. Угроза обрушения строительных конструкций.

Чередование тренировки структурных подразделений, объектовых противопожарных тренировок на объекте должно быть обязательным.

4. Подведение итогов противопожарных тренировочных учений

- По окончании тренировки структурных подразделений, объектовых тренировок должен проводиться разбор действий всех участников.

4.2. Разбор тренировок должен проводиться в следующей последовательности:

- Руководитель объявляет цели, задачи и программу тренировки.

- Руководитель тушения пожара докладывает руководителю тренировки о сложившейся обстановке и принятых им решениях по ликвидации пожара, а также по предотвращению развития аварии, отмечает правильные действия работников и недостатки.

- Руководитель противопожарной тренировки в ходе разбора может требовать объяснение от любого лица, участвующего в тренировке и присутствующего на разборе.

- В заключение разбора руководитель противопожарной тренировки подводит итоги и дает оценку проведенной тренировке, а также индивидуальную оценку всем ее участникам (хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно).

4.3. Результаты каждой тренировки заносятся в журнал  «Учета тренировок», в котором дается участникам общая оценка тренировки. Коротко в журнале указываются имевшие место нарушения действующих правил, допущенные во время тренировки, а также замечания об участниках, показавших плохие знания и недостаточную ориентировку в сложной обстановке условного пожара, а также действий с оборудованием и средствами пожаротушения.

4.4. Журнал учета  противопожарных тренировок должен храниться у начальника соответствующего  структурного подразделения, а журнал учета объектовых тренировок — у руководителя противопожарной тренировки по объекту.

4.5. Если в целом участники конкретной тренировки не справились с поставленной задачей или большинство участников (50% и более) получили неудовлетворительные оценки, то тренировка по этой теме должна быть повторена в следующие сроки:

- тренировка структурных подразделений — не позднее чем через 10 дней:

- объектовая тренировка — не позднее чем через две недели.

4.6. С отдельными участниками, получившими неудовлетворительные оценки при плановой тренировке, допускается проводить индивидуальные тренировки, результаты которых вносятся руководителем тренировки в журнал учета противопожарных тренировок соответствующего структурного подразделения администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район», а также в журнал учета объектовых  противопожарных тренировок, если тренирующийся получил неудовлетворительную оценку при их плановом проведении.

4.7. Работники, получившие при повторной индивидуальной тренировке неудовлетворительную оценку, должны проходить внеочередную проверку знаний.

4.8. Выявленные при проведении противопожарных тренировок недостатки режимного характера (захламленность помещений сгораемыми и другими отходами, неисправность первичных средств пожаротушения, загромождение подходов или проездов) должны немедленно устраняться.

Другие недостатки должны быть устранены в кратчайший срок, установленный приказом по объекту.

________________________

Приложение № 6

к распоряжению  администрации

муниципального образования

«Приморский муниципальный район»

от 21 мая 2018 года № 1204р

ИНСТРУКЦИЯ

о порядке действий сотрудников администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район», при срочной эвакуации из здания, в случае возникновения пожара, чрезвычайной ситуации и террористических угроз

Эвакуация производится через ближайший и (или) наиболее защищенный от опасных факторов  эвакуационный выход, согласно утвержденного Плана эвакуации, размещенного в коридоре на 1, 2 этаже. Последовательность действий сотрудников и посетителей разбито на 5 этапов:

- Тревога (включение звуковой сигнализации);

- Вызов пожарной охраны, МЧС, скорой медицинской помощи, полиции;

- Эвакуация сотрудников и посетителей ;

- Сбор всех сотрудников администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район», сотрудников иных органов, осуществляющих свою деятельность в здании администрации     (далее- сотрудники администрации)

- Перекличка

- Тревога

Любой человек, посетитель или сотрудник администрации, при обнаружении ЧС должен без колебаний поднять тревогу. Оповещение о тревоге (пожарной или ЧС) –  звуковое текстовое оповещение (серия звонков) в любой части здания должно служить сигналом для полной эвакуации из здания администрации.

Используемые сигналы оповещения   в случае возникновения  пожара, чрезвычайных ситуаций и террористических угроз.

Звуковые сигналы

Оперативным дежурным ЕДДС Приморского района, для оповещения используется сигнал сирены и (или) информационное речевое сообщение, посредством системы звукового оповещения «РЕЧОР-М». В случае возникновения угрозы прозвучит команда, подаваемая дежурным ЕДДС.

1. ПРИ УГРОЗЕ ПОЖАРА, В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА

«ВНИМАНИЕ ВСЕМ!»  Уважаемые сотрудники и посетители, в здании администрации произошел пожар. Всем сотрудникам соблюдать спокойствие, эвакуация проводится согласно утвержденной схеме эвакуации. Ответственным за пожарную безопасность провести эвакуацию сотрудников согласно схем эвакуации.

Если произошло возгорание части здания и один из эвакуационных выходов сильно задымлен, дежурный должен сообщить об этом, и направить сотрудников к другому эвакуационному выходу.

2. ПРИ УГРОЗЕ ЧС

«ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» Уважаемые сотрудники и посетители администрации, соблюдайте спокойствие. Немедленно включите все радио и телеприемники, прослушайте информационное сообщение о ЧС. Действуйте в соответствии с распоряжением руководства.

3. ПРИ ВОЗМОЖНОЙ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ УГРОЗЕ:

«ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» Уважаемые сотрудники и посетители, получена информация об угрозе террористического акта в помещении администрации. Всем сотрудникам:

- собрать и закрыть в шкафах и сейфах документы;

- отключить оргтехнику и бытовые приборы;

- не пользоваться мобильными телефонами;

-при обнаружении посторонних предметов (сумок, пакетов, коробок и др.), вызывающих подозрение, не прикасаться к ним и не перемещать их, сообщить о находке руководителю структурного подразделения или в дежурную службу;

- взять личные вещи и покинуть здание по маршрутам эвакуации;

-сосредоточиться в районе сбора эвакуируемых во дворе гимназии №21;

-ответственным за вскрытие эвакуационных выходов произвести вскрытие дверей;

-после эвакуации не заходить в здание администрации до окончания осмотра и получения разрешения руководства.

Световые сигналы

Используются мигающие аварийные фонари с надписью «АВАРИЙНЫЙ ВЫХОД», расположенные над дверями эвакуационных выходов.

II. Вызов экстренных служб

Вызов экстренных служб для абонентов компании «МТС»:

112 — Общий номер (В Архангельске и Приморском районе Архангельской области звонок автоматически будет коммутирован в Архангельскую областную службу спасения; в остальных районах – на ЕДДС муниципальных образований).

012 — Пожарная охрана

022 — Полиция

032 — Скорая медицинская помощь

042 — Аварийная служба газа

Вызов экстренных служб для абонентов компании «ТЕЛЕ2»:

112 — Общий номер (На всей территории Архангельской области звонок коммутирован в Архангельскую областную службу спасения)

010 — Пожарная охрана

020 — Полиция

030 — Скорая медицинская помощь

040 — Аварийная служба газа

Вызов экстренных служб для абонентов компании «МЕГАФОН»:

112 и добавочный 1 (в Архангельске и Приморском районе Архангельской области) – Архангельская областная служба спасения.

112 и добавочный 2 — Полиция

112 и добавочный 3 — Скорая медицинская помощь

112 и добавочный 4 — Аварийная газовая служба

Вызов экстренных служб для абонентов компании «БиЛайн»:

112 — Общий номер (В Архангельске и Приморском районе Архангельской области коммутирован в Архангельскую областную службу спасения; в остальных районах – на ЕДДС муниципальных образований).

001 — Пожарная охрана

002 — Полиция

003 — Скорая медицинская помощь

004 — Аварийная газовая служба

III. Эвакуация сотрудников администрации и посетителей

- Порядок действий сотрудников при эвакуации:

1.  В случае подачи сигнала – сотрудники администрации, не должны поддаваться панике и постараться успокоить посетителей.

2. Открыть двери кабинета, выйти в коридор, уточнить обстановку: нет ли задымления в коридоре, возможна ли срочная эвакуация, определить в какую сторону двигаться  (в соответствии с планом эвакуации).

3.  Вывести посетителей.

4.  Убедившись, что в кабинете отсутствуют люди, покинуть помещение самому, по возможности, схватить личные документы и закрыть двери кабинета (не на ключ!).

5.  Начать движение ускоренным шагом, к ближайшему, наиболее безопасному выходу из здания.

6. Покинуть здание, отойти на безопасное расстояние и ждать дальнейших распоряжений.

Примечание (1) -  все, кто не присутствует в кабинете во время сигнала тревоги (например, находится  в туалете, коридоре и т.п.), должны немедленно направиться к ближайшему   выходу.

При задымлении

1. Двигаться в сторону не задымленной лестничной клетки или к выходу, пригнувшись максимально низко к полу, покинуть помещение.

2. Убедившись, что в кабинете не осталось людей, закрыть двери (не на ключ!).

3. Рекомендуется дыхание осуществлять через носовой платок, одежду.

Примечание – Если коридор задымлен и выход из кабинета небезопасен, нужно закрыть входную дверь, уплотнить ее подручной тканью, открыть распашные решётки (только для первого этажа) и  эвакуироваться через окно.

Особенности эвакуации в зимнее время:

В холодное время и зимой надеть верхнюю одежду, а при сильном задымлении взять одежду с собой. Если эвакуация экстренная - покинуть помещение без верхней одежды и укрыться в подъездах близлежащих домов. Во время передвижения пресекать возможные столпотворения и панику. Специалист ответственный за пожарную безопасность, убедившись, что все сотрудники и посетители эвакуированы, составляет строевую записку и обеспечивает оповещение главы муниципального образования об эвакуации.

IV. Сбор всего состава сотрудников администрации в отведенном месте

Покинувшие здание управления сотрудники прибывают на асфальтированную площадку, находящегося рядом школьного стадиона (школа № 21). Начальное место построения зависит от места выхода – центрального или запасного, а также от очередности эвакуации.

Ответственный за пожарную безопасность находиться рядом с выведенными из зданиям сотрудниками, оценивает общую обстановку, контролируя их состояние, заполняет строевую записку.

V. Перекличка

Ответственный за пожарную безопасность докладывает главе муниципального образования о наличии эвакуируемых сотрудников по строевой записке.

Приложение № 7

к распоряжению  администрации

муниципального образования

«Приморский муниципальный район»

от 21 мая 2018 года № 1204р

ИНСТРУКЦИЯ

о порядке действий руководителей структурных подразделений  местной администрации, руководителей иных органов, осуществляющих свою деятельность в здании администрации при срочной эвакуации из здания, в случае возникновения пожара, чрезвычайной ситуации и террористических угроз

ПРИ  ОБНАРУЖЕНИИ ПОЖАРА  ИЛИ ПРИЗНАКОВ ГОРЕНИЯ                                  (задымления, запаха гари, повышения температуры,  искрения электропроводки и электроразеток, возгорания прочих электроприборов, короткого  замыкание  и  т.д.)

РУКОВОДИТЕЛЬ ОБЯЗАН:

- Продублировать сотрудникам сообщение о возникновении пожара чрезвычайной ситуации и террористических угроз.

- Немедленно сообщить об этом в экстренные службы, Главе муниципального образования и оперативному дежурному ЕДДС района.

- Немедленно принять меры по эвакуации сотрудников и их спасению, используя для этого все имеющиеся силы и средства.

- По возможности принять меры по тушению  пожара и сохранения материальных ценностей.

- Прекратить все работы в здании и помещениях  кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара и ЧС.

- Удалить за пределы опасной зоны  всех работников,  не  участвующих в тушении пожара и ликвидации ЧС.

- Обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара и ликвидации ЧС.

- По возможности, осуществлять руководство по тушению пожара ликвидации ЧС,  до прибытия подразделений пожарной охраны, одновременно  организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей .

- Организовать встречу подразделений экстренных служб, проинформировать их о пожаре, ЧС и террористических угрозах и оказать  необходимую помощь.

- Сообщить подразделениям экстренных служб сведения о хранящихся в помещениях  опасных взрывчатых, взрывоопасных, ядовитых сильнодействующих и других опасных веществах.

- По каждому происшедшему пожару руководитель обязан выяснить все обстоятельства и причины, вследствие чего произошел пожар или ЧС, осуществить необходимые организационно-технические мероприятия, направленные по недопущению пожаров и ЧС в дальнейшем.

ПУТИ  ЭВАКУАЦИИ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВЫХОД АДМИНИСТРАЦИИ                                                                         МО «ПРИМОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

МКУ «ЦГЗ Приморского района» -  каб. №1001, 1002, 1, 3;

Управление по ГО и ЧС -  каб. № 2а

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВЫХОД АДМИНИСТРАЦИИ                                           ЛОМОНОСОВСКОГО ОКРУГА г.АРХАНГЕЛЬСКА

Комитет по управлению муниципальным имуществом

и земельным отношениям - каб. № 14,15а;

АВАРИЙНЫЙ ВЫХОД № 1

Отдел по опеке и попечительству - каб. № 16, 18;

Отдел архитектуры и градостроительства - каб. № 19;

Управление по ГО и ЧС - каб. № 20;

Отдел по инфраструктурному развитию и энергетике - каб. № 17, 21;

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям –

каб. № 22;

Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав - каб.№ 24;

АВАРИЙНЫЙ ВЫХОД  № 2

Управление экономики и прогнозирования - каб. №23;

Финансовое управление -  каб. № 25, 27, 28, 29, 30;

Отдел  бухгалтерского учета  и отчетности - каб. № 26;

Помощник главы по МП - каб. № 26а.

АВАРИЙНЫЙ  ВЫХОД  № 3

Отдел по инфраструктурному развитию и энергетике - каб. № 31;

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям - каб. № 33;

Управление образования, МКУ «ИАЦ»,МКУ «ЦФЭБУ» - каб. № 32, 34, 36;

Управление культуры – каб. № 35.

АВАРИЙНЫЙ  ВЫХОД  № 4

Управление образования, МКУ «ИАЦ», МКУ «ЦФЭБУ» - каб. № 37, 37в;

Управление по социальной политике – каб.№ 38;

Заместитель главы местной администрации по развитию местного самоуправления и социальной политике – каб. № 39;

Управление культуры – каб. № 40;

Собрание депутатов МО «Приморский муниципальный район» - каб. № 41, 42, 43, 44.

АВАРИЙНЫЙ  ВЫХОД  № 5

Глава муниципального образования, заместитель главы местной администрации по инфраструктурному развитию и энергетике, приемная главы муниципального образования - каб. 49;

Зал заседаний кааб. 45;

Управление по развитию местного самоуправления и обеспечению деятельности администрации муниципального образования каб. № 46, 48, 49, 50, 51, 53, 55.

__________________

Приложение № 8

к распоряжению  администрации

муниципального образования

«Приморский муниципальный район»

от 21 мая 2018 года № 1204р

ИНСТРУКЦИЯ

о порядке действий сотрудников структурных подразделений  местной администрации, иных  органов, осуществляющих свою деятельность в здании администрации, при срочной эвакуации из здания, в случае возникновения  пожара,

чрезвычайных ситуаций и террористических угроз

Эвакуация производится через ближайший и (или) наиболее защищенный от опасных факторов  эвакуационный выход, согласно утвержденного Плана эвакуации, размещенного в коридоре на 1, 2 этаже. Последовательность действий сотрудников и посетителей разбито на 5 этапов:

- Тревога (включение звуковой сигнализации);

- Вызов пожарной охраны, МЧС, скорой медицинской помощи, полиции;

- Эвакуация сотрудников и посетителей ;

- Сбор всех сотрудников администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район», сотрудников иных органов, осуществляющих свою деятельность в здании администрации     (далее- сотрудники администрации)

- Перекличка

- Тревога

Любой человек, посетитель или сотрудник, при обнаружении ЧС должен без колебаний поднять тревогу. Оповещение о тревоге (пожарной или ЧС) –  звуковое текстовое оповещение (серия звонков) в любой части здания должно служить сигналом для полной эвакуации из здания администрации.

1.1. Используемые сигналы оповещения  в случае возникновения  пожара, чрезвычайных ситуаций и террористических угроз:

Звуковые сигналы

Оперативным дежурным ЕДДС Приморского района, для оповещения используется сигнал сирены и (или) информационное речевое сообщение, посредством системы звукового оповещения «РЕЧОР-М». В случае возникновения угрозы прозвучит команда, подаваемая дежурным ЕДДС.

При угрозе пожара, пожаре

«ВНИМАНИЕ ВСЕМ!»  Уважаемые сотрудники и посетители, в здании администрации произошел пожар. Всем сотрудникам соблюдать спокойствие, эвакуация проводится согласно утвержденной схеме эвакуации. Ответственным за пожарную безопасность провести эвакуацию сотрудников согласно схем эвакуации.

Если произошло возгорание части здания и один из эвакуационных выходов сильно задымлен, дежурный должен сообщить об этом, и направить сотрудников к другому эвакуационному выходу.

При угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций

«ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» Уважаемые сотрудники и посетители администрации, соблюдайте спокойствие. Немедленно включите все радио и телеприемники, прослушайте информационное сообщение о ЧС. Действуйте в соответствии с распоряжением руководства.

При угрозе совершения террористического акта

«ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» Уважаемые сотрудники и посетители, получена информация об угрозе террористического акта в помещении администрации. Всем сотрудникам:

- собрать и закрыть в шкафах и сейфах документы;

- отключить оргтехнику и бытовые приборы;

- не пользоваться мобильными телефонами;

-при обнаружении посторонних предметов (сумок, пакетов, коробок и др.), вызывающих подозрение, не прикасаться к ним и не перемещать их, сообщить о находке руководителю структурного подразделения или в дежурную службу;

- взять личные вещи и покинуть здание по маршрутам эвакуации;

-сосредоточиться в районе сбора эвакуируемых во дворе гимназии №21;

-ответственным за вскрытие эвакуационных выходов произвести вскрытие дверей;

-после эвакуации не заходить в здание администрации до окончания осмотра и   получения разрешения руководства.

Световые сигналы

Используются мигающие аварийные фонари с надписью «АВАРИЙНЫЙ ВЫХОД», расположенные над дверями эвакуационных выходов.

II. Вызов экстренных служб

Вызов экстренных служб для абонентов компании «МТС»

112 — Общий номер (В Архангельске и Приморском районе Архангельской области звонок автоматически будет коммутирован в Архангельскую областную службу спасения; в остальных районах – на ЕДДС муниципальных образований).

012 — Пожарная охрана

022 — Полиция

032 — Скорая медицинская помощь

042 — Аварийная служба газа

Вызов экстренных служб для абонентов компании «ТЕЛЕ2»

112 — Общий номер (На всей территории Архангельской области звонок коммутирован в Архангельскую областную службу спасения)

010 — Пожарная охрана

020 — Полиция

030 — Скорая медицинская помощь

040 — Аварийная служба газа

Вызов экстренных служб для абонентов компании «МЕГАФОН»

112 и добавочный 1 (в Архангельске и Приморском районе Архангельской области) – Архангельская областная служба спасения.

112 и добавочный 2 — Полиция

112 и добавочный 3 — Скорая медицинская помощь

112 и добавочный 4 — Аварийная газовая служба

Вызов экстренных служб для абонентов компании «БиЛайн»

112 — Общий номер (В Архангельске и Приморском районе Архангельской области коммутирован в Архангельскую областную службу спасения; в остальных районах – на ЕДДС муниципальных образований).

001 — Пожарная охрана

002 — Полиция

003 — Скорая медицинская помощь

004 — Аварийная газовая служба

III. Эвакуация сотрудников администрации и посетителей

- Порядок действий сотрудников при эвакуации

1.  В случае подачи сигнала – сотрудники администрации, не должны поддаваться панике и постараться успокоить посетителей.

2. Открыть двери кабинета, выйти в коридор, уточнить обстановку: нет ли задымления в коридоре, возможна ли срочная эвакуация, определить в какую сторону двигаться  (в соответствии с планом эвакуации).

3.  Вывести посетителей.

4.  Убедившись, что в кабинете отсутствуют люди, покинуть помещение самому, по возможности, схватить личные документы и закрыть двери кабинета (не на ключ!).

5.  Начать движение ускоренным шагом, к ближайшему, наиболее безопасному выходу из здания.

6. Покинуть здание, отойти на безопасное расстояние и ждать дальнейших распоряжений.

Примечание (1) -  все, кто не присутствует в кабинете во время сигнала тревоги (например, находится  в туалете, коридоре и т.п.), должны немедленно направиться к ближайшему   выходу.

При задымлении

1.Двигаться в сторону не задымленной лестничной клетки или к выходу, пригнувшись максимально низко к полу, покинуть помещение.

2. Убедившись, что в кабинете не осталось людей, закрыть двери (не на ключ!).

3. Рекомендуется дыхание осуществлять через носовой платок, одежду.

Примечание – Если коридор задымлен и выход из кабинета небезопасен, нужно закрыть входную дверь, уплотнить ее подручной тканью, открыть распашные решётки (только для первого этажа) и  эвакуироваться через окно.

Особенности эвакуации в зимнее время

В холодное время и зимой надеть верхнюю одежду, а при сильном задымлении взять одежду с собой. Если эвакуация экстренная - покинуть помещение без верхней одежды и укрыться в подъездах близлежащих домов. Во время передвижения пресекать возможные столпотворения и панику. Специалист ответственный за пожарную безопасность, убедившись, что все сотрудники и посетители эвакуированы, составляет строевую записку и обеспечивает оповещение главы муниципального образования об эвакуации.

IV. Сбор всего состава сотрудников в отведенном месте

Покинувшие здание управления сотрудники прибывают на асфальтированную площадку, находящегося рядом школьного стадиона (школа № 21). Начальное место построения зависит от места выхода – центрального или запасного, а также от очередности эвакуации.

Ответственный за пожарную безопасность находиться рядом с выведенными из зданиям сотрудниками, оценивает общую обстановку, контролируя их состояние, заполняет строевую записку.

V. Перекличка

Ответственный за пожарную безопасность докладывает главе муниципального образования о наличии эвакуируемых сотрудников по строевой записке.

ПУТИ  ЭВАКУАЦИИ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВЫХОД АДМИНИСТРАЦИИ МО «ПРИМОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

МКУ «ЦГЗ Приморского района» -  каб. №1001, 1002, 1, 3;

Управление по ГО и ЧС -  каб. № 2а

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВЫХОД АДМИНИСТРАЦИИ

ЛОМОНОСОВСКОГО ОКРУГА г.АРХАНГЕЛЬСКА

Комитет по управлению муниципальным имуществом

и земельным отношениям - каб. № 14,15а;

АВАРИЙНЫЙ    ВЫХОД  № 1

Отдел по опеке и попечительству - каб. № 16, 18;

Отдел архитектуры и градостроительства - каб. № 19;

Управление по ГО и ЧС - каб. № 20;

Отдел по инфраструктурному развитию и энергетике - каб. № 17, 21;

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям - каб. № 22;

Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав - каб.№ 24;

АВАРИЙНЫЙ  ВЫХОД  № 2

Управление экономики и прогнозирования - каб. №23;

Финансовое управление -  каб. № 25, 27, 28, 29, 30;

Отдел  бухгалтерского учета  и отчетности - каб. № 26;

Помощник главы по МП - каб. № 26а.

АВАРИЙНЫЙ  ВЫХОД  № 3

Отдел по инфраструктурному развитию и энергетике - каб. № 31;

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям - каб. № 33;

Управление образования, МКУ «ИАЦ»,МКУ «ЦФЭБУ» - каб. № 32, 34, 36;

Управление культуры – каб. № 35.

АВАРИЙНЫЙ  ВЫХОД  № 4

Управление образования, МКУ «ИАЦ», МКУ «ЦФЭБУ» - каб. № 37, 37в;

Управление по социальной политике – каб.№ 38;

Заместитель главы местной администрации по развитию местного самоуправления и социальной политике – каб. № 39;

Управление культуры – каб. № 40;

Собрание депутатов МО «Приморский муниципальный район» - каб. № 41, 42, 43, 44.

АВАРИЙНЫЙ  ВЫХОД  № 5

Глава муниципального образования, заместитель главы местной администрации по инфраструктурному развитию и энергетике, приемная главы муниципального образования - каб. 49;

Зал заседаний кааб. 45;

Управление по развитию местного самоуправления и обеспечению деятельности администрации муниципального образования каб. № 46, 48, 49, 50, 51, 53, 55.

Приложение № 9

к распоряжению  администрации

муниципального образования

«Приморский муниципальный район»

от 21 мая 2018 года № 1204р

Инструкция

по применению порошковых огнетушителей установленных в помещениях администрации МО «Приморский муниципальный район»

- Время выброса порошка составляет от 6 до 15 секунд.

- При тушении порошковыми огнетушителями загораний огонь ликвидируется как только зона горения будет окружена облаком порошка требуемой концентрации, кроме того, облако порошка обладает экранирующим свойством, что дает возможность подойти к горящему объекту на близкое расстояние.

- В самом начале тушения нельзя слишком близко подходить к очагу пожара, так как из-за высокой скорости порошковой струи происходит сильный подсос (эжекция) воздуха, который только раздувает пламя над очагом. Кроме того, при тушении с малого расстояния может произойти разбрасывание или разбрызгивание горящих материалов мощной струей порошка, что приведет не к тушению, а к увеличению площади очага пожара.

- Порошковыми огнетушителями не разрешается тушить электрооборудование, находящееся под напряжением выше 1000 В.

- Не следует использовать порошковые огнетушители для защиты оборудования, которое может выйти из строя при попадании порошка (некоторые виды электронного оборудования, электрические машины коллекторного типа и т.д.).

- Порошковые огнетушители из-за высокой запыленности во время их работы и, как следствие, резко ухудшающейся видимости очага пожара и путей эвакуации, а также раздражающего действия порошка на органы дыхания не рекомендуется применять в помещениях малого объема (менее 40 куб. м).

Приведение в действие огнетушителя

- Порошковый огнетушитель. (ОП-2, ОП-3, ОП-4, ОП-5, ОП-6, ОП-8, ОП-9, ОП-10)

- Выдернуть опломбированную чеку.

- Отойти от очага пожара на 3-4 м.

- Привести огнетушитель в действие:

- с встроенным источником давления – отвести вверх рукоятку запуска газового баллончика, нажать кистью руки на ручку пистолета-распылителя;

- закачные огнетушители - нажать на ручку запуска.

- Допускается многократное пользование и прерывистое действие.

- Струю огнетушащего порошка направлять под углом 20-30 °С к горящей поверхности.

- После окончания тушения нажать на ручку запуска и выбросить остаток порошка в сторону от себя.

Недостатки порошковых огнетушителей

- отсутствие при тушении охлаждающего эффекта, что может привести к повторному самовоспламенению уже потушенного горючего от нагретых поверхностей;

- сложность тушения пожара из-за резкого ухудшения видимости очага и эвакуационных выходов (особенно в помещениях небольшого объема;

- опасность для здоровья людей ввиду образования порошкового облака в процессе тушения;

- нанесение ущерба оборудованию и материалам из-за значительного загрязнения порошком поверхностей;

- возможность отказов в работе вследствие образования пробок из-за способности к комкованию и слеживанию порошков при хранении;

- возможность появления разрядов статического электричества при работе порошковых огнетушителей с насадкой, выполненной из полимерных материалов, что сужает область их применения.

ЗАПРЕЩЕНО:

- Эксплуатировать огнетушитель при появлении вмятин, вздутий или трещин на корпусе огнетушителя, на запорно-пусковой головке или на накидной гайке, а также при нарушении герметичности соединений узлов огнетушителя или при неисправности индикатора давления.

- Располагать огнетушители вблизи отопительных приборов, допускать прямого попадания солнечных лучей на баллоны.

- Наносить удары по огнетушителю или по источнику вытесняющего газа.

- Направлять струю ОТВ при работе в сторону близко стоящих людей.

Общие правила тушения пожаров:

- Перед тушением возгорания определить класс пожара и использовать наиболее пригодный для его тушения огнетушитель (в соответствии с этикеткой огнетушителя).

- Очаг пожара тушить с наветренной стороны, начиная с его переднего края постепенно перемещаясь вглубь

- Начинать тушение разлившихся легковоспламеняющихся и горючих жидкостей с передней кромки, направляя струю порошка на горящую поверхность, а не на пламя;

- Льющуюся с высоты горящую жидкость тушить сверху вниз.

- Горящую вертикальную поверхность тушить сверху вниз.

- При наличии нескольких огнетушителей необходимо применять их одновременно.

- Не подносите огнетушитель, позволяющий тушить пожары класса Е, к горящей электроустановке ближе расстояния, указанного на этикетке огнетушителя.

- Следите, чтобы потушенный очаг не вспыхнул снова (никогда не поворачивайтесь к нему спиной).

- После использования огнетушитель необходимо отправить на перезарядку.

Приложение № 10

к распоряжению  администрации

муниципального образования

«Приморский муниципальный район»

от 21 мая 2018 года № 1204р

Инструкция

## по правилам оказания доврачебной помощи пострадавшим на пожаре, возникновении чрезвычайных ситуаций и террористических угроз

## Первая помощь при ожоге

Ожог – повреждение тканей организма, вызванное действием высокой температуры или действием некоторых химических веществ (щелочей, кислот, солей тяжёлых металлов и др.). Различают 4 степени ожога: покраснение кожи, образование пузырей, омертвение всей толщи кожи, обугливание тканей. Тяжесть ожога определяется величиной площади и глубиной повреждения тканей. Чем больше площадь и глубже повреждение тканей, тем тяжелее течение ожога.

### Действия при термическом ожоге:

- устраните причину ожога, обеспечьте безопасность пострадавшего и свою собственную;

- удалите остатки сгоревшей одежды (не отрывайте плотно прилипшие части одежды с пораженных мест);

- по возможности охладите обожженный участок тела под проточной водой в течение 10-15 минут. Нельзя прикладывать к ожогу лед.

- закройте пораженный участок стерильной или чистой повязкой, используя ее в качестве покрывала – она должна лишь касаться тела. Ни в коем случае не используйте вату, так как она прилипнет к пораженному участку

- обильно напоите пострадавшего солевой минеральной водой или содово-соленым раствором (1 чайная ложка соли и 1 чайная ложка соды на 1 литр воды);

- дайте пострадавшему любые обезболивающие таблетированные средства, 1-2 таб. Нельзя давать пострадавшему алкоголь;

- при ожогах конечностей проведите иммобилизацию (временное обездвиживание пораженного участка тела);

- при ожогах глаз промывайте их водой 5-10 минут;

- в холодное время согрейте пострадавшего.

Нельзя при ожоге использовать масла и мази. Нельзя вскрывать пузыри, так как таким образом можно занести инфекцию.

Существует множество классификаций ожогов, большая часть из них основана на клиническом течении и тактике врача при той или иной ожоговой травме. Две наиболее распространённые и наглядные классификации – по глубине поражения и по типу повреждения.

### Клинико-морфологическая классификация ожогов

Ожог первой степени. Поражается верхний слой ороговевающего эпителия. Проявляется покраснением кожи, небольшим отёком и болью. Через 2-4 дня происходит выздоровление. Погибший эпителий слущивается, следов поражения не остаётся.

Ожог второй степени. Повреждается ороговевающий эпителий до росткового слоя. Формируются небольшие пузыри с серозным содержимым. Полностью заживают за счёт регенерации из сохранившегося росткового слоя за 1-2 недели.

Ожог третьей степени.  Поражаются все слои эпидермиса и дерма.

Третья А степень. Частично поражается дерма, дном раны служит неповреждённая часть дермы с оставшимися эпителиальными элементами (сальными, потовыми железами, волосяными фолликулами). Возможно самостоятельное восстановление поверхности кожи, если ожог не осложнится инфекцией и не произойдёт вторичного углубления раны.

Третья Б степень. Тотальная гибель кожи до подкожно-жировой клетчатки.

Ожог четвертой степени. Гибель подлежащих тканей, обугливание мышц, костей, подкожно-жировой клетчатки.

## Первая помощь при отравлении угарным газом

Угарный газ — это ядовитый газ, невидимый и не имеющий запаха. Человек может погибнуть от него в течение нескольких минут. Токсическое действие угарного газа основано на том, что, попадая в организм человека, он связывается с гемоглобином крови прочнее и в 200—300 раз быстрее, чем кислород, блокируя процессы транспортировки кислорода и блокируя передачу кислорода тканевым клеткам, что приводит к кислородному голоданию.

Угарный газ входит в состав дыма при пожаре и является одним из наиболее токсичных продуктов горения.

Симптомы отравления угарным газом: головная боль, удушье, стук в висках, головокружение, боли в груди, сухой кашель, тошнота, рвота, зрительные и слуховые галлюцинации, повышение артериального давления, двигательный паралич, потеря сознания, судороги

### Действия при отравлении угарным газом:

- При отравлении угарным газом нужно вызвать врача

- В легких случаях отравления нужно дать пострадавшему понюхать нашатырный спирт на ватке, выпить кофе или крепкий чай

- Чтобы помочь тем, кто потерял сознание, нужно вынеси их на свежий воздух, освободить от стесняющей дыхание одежды, облить голову холодной водой. Можно влить в рот воды с несколькими каплями нашатырного спирта.

- Если угоревший дышит тяжело, с усилиями, сделайте искусственную вентиляцию легких. Продолжайте, пока пострадавший не придёт в чувство.

- Уложите пострадавшего в постель в незадымленном помещении, напоите чёрным кофе, согрейте грелками.

- Удерживайте внимание пострадавшего, заставьте его говорить (петь, считать). Не позволяйте ему забыться в течение часа.

## Первая помощь при тепловом ударе:

Тепловой удар — перегревание тела при одновременной низкой его теплоотдаче.

### Симптомы:

- общая слабость, холодный мелкий пот, прежде всего над верхней губой, в носогубной складке, на лице, резкая бледность, головная боль, тошнота, учащение и ослабление пульса, учащенное и поверхностное

- дыхание, расширение зрачков, оглушенность, неуверенность движений, шаткая походка, временами обморочные состояния, повышение температуры тела до 39-40◦С.

Тепловой удар тяжелой степени, как правило, развивается внезапно. Лицо гиперимировано (покраснело), позже – бледно-синюшное. Наблюдаются случаи изменения сознания (от легкой степени до его потери), судороги, бред, галлюцинации, повышение температуры тела до 41-42◦С, случаи внезапной смерти.

### Действия при тепловом ударе

- пострадавшего быстро перенесите в тихое прохладное помещение или в тень, положите на спину, подложите под голову подушку или сложенное одеяло, освободите от одежды, мешающей нормальному дыханию;

- дайте пострадавшему холодную (лучше минеральную) воду, крепкий чай, кофе, на голову наложите компресс из смоченного в холодной воде полотенца или салфетки, протрите тело холодной водой;

- при наличии ожогов обработайте их;

- при отсутствии сознания, обеспечьте проходимость верхних дыхательных путей.

Приложение № 11

к распоряжению  администрации

муниципального образования

«Приморский муниципальный район»

от 21 мая 2018 года № 1204р

Инструкция

по действиям при угрозе или совершении террористического акта

  - Правила и порядок поведения при обнаружении               взрывоопасного предмета

Будьте предельно внимательны к окружающим Вас подозрительным предметам. Не прикасайтесь к ним. О данных предметах немедленно сообщите в органы внутренних дел (тел. 02), оперативному дежурному ЕДДС.

Признаки, свидетельствующие о том, что обнаруженный предмет может быть взрывоопасным: наличие неизвестного свертка или какой-либо детали в машине, на лестнице, в квартире и т д., натянутая проволока, шнур, провода, источники питания или изолирующая лента, свисающая из-под машины, чужая сумка, портфель, коробка, какой-либо предмет, необычное размещение обнаруженного предмета в машине, у дверей квартиры, в подъезде, шумы из обнаруженного подозрительного предмета (характерный звук, присущий часовым механизмам, низкочастотные шумы).

Знайте, что внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В качестве камуфляжа дня взрывных устройств используются обычные бытовые предметы сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и т п.

Если   Вы   обнаружили   подозрительный   предмет   в   учреждении, немедленно сообщите о находке  оперативному дежурному ЕДДС, начальнику управления по ГО и ЧС.

Категорически запрещается:

-	трогатъ, вскрывать и передвигать находку;

-	пользоваться обнаруженными незнакомыми предметами;

-	сдвигать с места, перекатывать предметы с места на место, брать в руки;

-	поднимать переносить, класть в карманы, портфели, сумки и т п.;

-	закапывать в землю или бросать их в водоемы;

-обрывать или тянуть отходящие от предметов проволочки или провода, предпринимать попытки их обезвредить.

Во всех  перечисленных случаях:

-зафиксируйте время обнаружения находки;

-постарайтесь сделать так, чтобы люди отошли как можно дальше от опасной находки;

-примите меры по исключению использования средств радиосвязи, высокочастотных   излучающих  приборов,   динамиков   и  других радиосредств, способных   вызвать   срабатывание радиовзрывателей,   обязательно   дождитесь прибытия сотрудников органов внутренних дел, помните, Вы являетесь самым важным очевидцем.

2. При поступлении угрозы террористического акта по телефону

а) Предупредительные меры (меры профилактики):

- руководителям структурных подразделений  местной администрации, руководителям иных органов, осуществляющих свою деятельность в здании администрации провести инструктаж сотрудником о порядке приема телефонных сообщений с угрозами террористического акта.

б) Действия при получении телефонного сообщения:

- реагировать на каждый поступивший телефонный звонок;

- сообщить оперативному дежурному ЕДДС о поступившем телефонном звонке;

-при поступлении сигнала от оперативного дежурного ЕДДС эвакуировать посетителей и работников согласно плану эвакуации;

-обеспечить беспрепятственную работу оперативно-следственной группы, кинологов и т. д.;

Примерная форма действий при принятии сообщения об угрозе взрыва

Постарайтесь дословно запомнить разговор и зафиксировать его на бумаге. Будьте спокойны, вежливы, не прерывайте говорящего

По ходу разговора отметьте пол, возраста звонившего и особенности его (ее) речи:

- голос: громкий (тихий), низкий (высокий);

- темп речи: быстрая (медленная);

-произношение: отчетливое, искаженное, с заиканием, шепелявое, с акцентом или диалектом;

-манера речи: развязная, с издевкой, с нецензурными выражениями. 	Обязательно отметьте звуковой фон (шум автомашин или железнодорожного транспорта, звуки теле - или радиоаппаратуры, голоса, другое).

Отметьте характер звонка (городской или междугородный).

Обязательно зафиксируйте точное время начала разговора и его продолжительность.

В любом случае постарайтесь в ходе разговора получить ответы на следующие вопросы:

- куда, кому, по какому телефону звонит этот человек?

- какие конкретные требования он (она) выдвигает?

- выдвигает требования он (она) лично, выступает в роли посредника или представляет какую-либо группу лиц?

- на каких условиях он (она) или они согласны отказаться от задуманного?

- как и когда с ним (с ней) можно связаться?

- кому вы можете или должны сообщить об этом звонке?

Постарайтесь добиться от звонящего максимально возможного промежутка времени для принятия вами решений или совершения каких-либо действий.

Если возможно, еще в процессе разговора сообщите о нем оперативному дежурному ЕДДС, если нет - немедленно по его окончании.

Не распространяйтесь о факте разговора и его содержании. Максимально ограничьте число людей, владеющих полученной информацией.

При наличии автоматического определителя номера (АОН) запишите определившийся номер телефона в тетрадь, что позволит избежать его случайной утраты.

При использовании звукозаписывающей аппаратуры сразу же извлеките кассету (мини-диск) с записью разговора и примите меры к ее сохранности. Обязательно установите на ее место другую кассету (мини-диск).

3. При поступлении угрозы террористического акта в письменном виде

Угрозы в письменной форме могут поступить в учреждение, как по почтовому каналу, так и в результате обнаружения различного рода анонимных материалов (записки, надписи, информация, записанная на дискете, и др.).

а) Предупредительные меры (меры профилактики):

- тщательный просмотр всей поступающей письменной корреспонденции, прослушивание магнитных лент, просмотр дискет;

- особое внимание необходимо обращать на бандероли, посылки, крупные упаковки, футляры-упаковки и т. п., в том числе и рекламные проспекты.

Цель проверки - не пропустить возможное сообщение об угрозе террористического акта.

б) Действия при получении сообщения об угрозе террористического акта в письменном виде:

- принять меры к сохранности и быстрой передаче письма (записки, дискеты и т.д.) в правоохранительные органы;

- по возможности, письмо (записку, дискету и т.д.) положить в чистый полиэтиленовый пакет;

- постараться не оставлять на документе отпечатки своих пальцев;

- если документ в конверте, то его вскрытие производится только с левой или правой стороны путем отрезки кромки ножницами;

- сохранить все: сам документ, конверт, упаковку, любые вложения. Ничего не выбрасывать;

- не позволять знакомиться с содержанием письма (записки) другим лицам;

- запомнить обстоятельства получения или обнаружения письма (записки и т.д.);

- на анонимных материалах не делать надписи, подчеркивать, обводить отдельные места в тексте, писать резолюции и указания. Запрещается их сгибать, мять, сшивать, склеивать;

- анонимные материалы направить в правоохранительные органы с сопроводительным письмом, в котором указать конкретные признаки анонимных материалов (вид, количество, каким способом и на чем исполнены, с каких слов начинается и какими заканчивается текст, наличие подписи и т.д.), а также обстоятельства, связанные с их обнаружением или получением.

# 4.Действия в случае совершения террористического акта

Прогнозируемые террористические угрозы:

- захват зданий, сооружений и отдельных помещений;

- захват заложников;

- организация и проведение взрывов и поджогов;

- применение химических, радиоактивных и психотропных веществ;

- порча и уничтожение материальных средств и имущества;

- вывод из строя систем жизнеобеспечения.

Действия должностного лица (руководителя структурного подразделения, руководителя):

- уточнить время, место проведения террористического акта и его последствия;

- доложить о случившемся главе муниципального образования, оперативному дежурному ЕДДС;

- по возможности информировать органы МВД, ФСБ, территориальными подразделениями ГУ МЧС РФ по Архангельской области;

- принять меры к эвакуации сотрудников;

- принять меры к оказанию доврачебной медицинской помощи пострадавшим;

- исключить доступ к объекту;

- провести   сбор сотрудников, довести сложившуюся обстановку и поставить задачи по минимизации и ликвидации последствий террористического акта;

- встретить представителей оперативной группы и оперативного штаба, довести сложившуюся обстановку;

- организовать контроль за выполнением мероприятий.